## 01.622
INTERCETTAZIONE
CORPO: ACCIAIO INOX GUARNIZIONE: FKM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
01.02 INOX | 01.622 | DN 15 | Valvola a sfera di tipo wafer e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di manovra lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 40. Scartamento non unificato. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 40 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera di tipo wafer e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di manovra lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 40. Scartamento non unificato. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 40 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. DN 15. Tipo Brandoni.
01.02 INOX | 01.622 | DN 20 | Valvola a sfera di tipo wafer e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di manovra lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 40. Scartamento non unificato. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 40 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera di tipo wafer e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di manovra lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 40. Scartamento non unificato. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 40 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. DN 20. Tipo Brandoni.
01.02 INOX | 01.622 | DN 25 | Valvola a sfera di tipo wafer e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di manovra lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 40. Scartamento non unificato. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 40 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera di tipo wafer e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di manovra lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 40. Scartamento non unificato. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 40 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. DN 25. Tipo Brandoni.
01.02 INOX | 01.622 | DN 32 | Valvola a sfera di tipo wafer e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di manovra lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 40. Scartamento non unificato. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 40 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera di tipo wafer e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di manovra lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 40. Scartamento non unificato. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 40 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. DN 32. Tipo Brandoni.
01.02 INOX | 01.622 | DN 40 | Valvola a sfera di tipo wafer e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di manovra lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 40. Scartamento non unificato. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 40 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera di tipo wafer e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di manovra lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 40. Scartamento non unificato. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 40 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. DN 40. Tipo Brandoni.
01.02 INOX | 01.622 | DN 50 | Valvola a sfera di tipo wafer e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di manovra lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 40. Scartamento non unificato. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 40 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera di tipo wafer e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di manovra lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 40. Scartamento non unificato. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 40 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
01.02 INOX | 01.622 | DN 65 | Valvola a sfera di tipo wafer e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di manovra lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 40. Scartamento non unificato. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 40 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera di tipo wafer e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di manovra lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 40. Scartamento non unificato. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 40 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
01.02 INOX | 01.622 | DN 80 | Valvola a sfera di tipo wafer e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di manovra lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 40. Scartamento non unificato. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 40 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera di tipo wafer e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di manovra lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 40. Scartamento non unificato. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 40 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
01.02 INOX | 01.622 | DN 100 | Valvola a sfera di tipo wafer e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di manovra lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 40. Scartamento non unificato. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 40 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera di tipo wafer e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di manovra lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 40. Scartamento non unificato. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 40 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.

## 02.622
INTERCETTAZIONE
CORPO: ACCIAIO INOX GUARNIZIONE: FKM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
01.02 INOX | 02.622 | DN 15 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. DN15. Tipo Brandoni.
01.02 INOX | 02.622 | DN 20 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. DN20. Tipo Brandoni.
01.02 INOX | 02.622 | DN 25 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. DN25. Tipo Brandoni.
01.02 INOX | 02.622 | DN 32 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. DN32. Tipo Brandoni.
01.02 INOX | 02.622 | DN 40 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. DN40. Tipo Brandoni.
01.02 INOX | 02.622 | DN 50 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. DN50. Tipo Brandoni.
01.02 INOX | 02.622 | DN 65 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. DN65. Tipo Brandoni.
01.02 INOX | 02.622 | DN 80 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. DN80. Tipo Brandoni.
01.02 INOX | 02.622 | DN 100 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. DN100. Tipo Brandoni.
01.02 INOX | 02.622 | DN 125 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. DN125. Tipo Brandoni.
01.02 INOX | 02.622 | DN 150 | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a sfera flangiata del tipo split-body e sfera flottante a passaggio totale. Corpo in acciaio inox, sfera e asta: AISI 316. Sede sfera in PTFE caricato, tenute in PTFE, o-ring in FKM. Leva di apertura e chiusura lucchettabile. Flangia in accordo a ISO 5211 integrata. Per flange EN 1092 PN 16. Scartamento EN558/1. Limiti di impiego -25°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Disponibilie: servocomando o riduttore manuale. Conforme alla direttiva PED. DN150. Tipo Brandoni.
01.02 INOX | 02.622 | DN 200 | A richiesta | A richiesta