## 18.001
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA GUARNIZIONE: NBR
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
SERIE 18 | 18001 | DN 50 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18001 | DN 65 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18001 | DN 80 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18001 | DN 100 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18001 | DN 125 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18001 | DN 150 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente standard. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18001 | DN 200 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18001 | DN 250 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente . Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 250. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18001 | DN 300 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 300. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18001 | DN 350 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 350. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18001 | DN 400 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente standard. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 400. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18001 | DN 450 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 450. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18001 | DN 500 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 500. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18001 | DN 600 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 600. Tipo Brandoni.

## 18.009
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA GUARNIZIONE: EPDM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
SERIE 18 | 18009 | DN 50 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18009 | DN 65 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18009 | DN 80 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18009 | DN 100 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18009 | DN 125 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18009 | DN 150 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18009 | DN 200 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18009 | DN 250 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 250. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18009 | DN 300 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 300. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18009 | DN 350 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 350. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18009 | DN 400 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 400. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18009 | DN 450 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 450. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18009 | DN 500 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 500. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18009 | DN 600 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in ghisa EN GJL 250-15 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Verniciatura con smalto epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 600. Tipo Brandoni.

## 18.601
INTERCETTAZIONE
CORPO: AISI 316 GUARNIZIONE: NBR
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
SERIE 18 | 18601 | DN 50 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18601 | DN 65 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18601 | DN 80 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18601 | DN 100 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18601 | DN 125 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18601 | DN 150 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18601 | DN 200 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18601 | DN 250 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 250. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18601 | DN 300 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 300. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18601 | DN 350 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 350. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18601 | DN 400 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 400. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18601 | DN 450 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente standard. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 450. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18601 | DN 500 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 500. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18601 | DN 600 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: NBR. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +80°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 600. Tipo Brandoni.

## 18.602
INTERCETTAZIONE
CORPO: AISI 316 GUARNIZIONE: FKM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
SERIE 18 | 18602 | DN 50 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18602 | DN 65 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18602 | DN 80 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18602 | DN 100 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18602 | DN 125 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18602 | DN 150 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18602 | DN 200 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18602 | DN 250 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 250. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18602 | DN 300 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 300. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18602 | DN 350 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 350. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18602 | DN 400 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 400. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18602 | DN 450 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 400. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18602 | DN 500 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 500. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18602 | DN 600 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: FKM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -40°C ÷ +180°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 600. Tipo Brandoni.

## 18.603
INTERCETTAZIONE
CORPO: AISI 316 GUARNIZIONE: PTFE
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
SERIE 18 | 18603 | DN 50 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18603 | DN 65 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18603 | DN 80 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18603 | DN 100 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18603 | DN 125 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18603 | DN 150 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18603 | DN 200 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18603 | DN 250 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 250. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18603 | DN 300 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 300. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18603 | DN 350 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 350. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18603 | DN 400 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 400. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18603 | DN 450 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 450. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18603 | DN 500 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 500. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18603 | DN 600 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: PTFE. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -10°C ÷ +200°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 600. Tipo Brandoni.

## 18.609
INTERCETTAZIONE
CORPO: AISI 316 GUARNIZIONE: EPDM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
SERIE 18 | 18609 | DN 50 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18609 | DN 65 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18609 | DN 80 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18609 | DN 100 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18609 | DN 125 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18609 | DN 150 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18609 | DN 200 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 10 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 200. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18609 | DN 250 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 250. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18609 | DN 300 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 7 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 300. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18609 | DN 350 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 350. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18609 | DN 400 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 6 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 400. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18609 | DN 450 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 450. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18609 | DN 500 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 500. Tipo Brandoni.
SERIE 18 | 18609 | DN 600 | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola a ghigliottina bidirezionale. Corpo in AISI 316 e lama in AISI 316. Sede di tenuta: EPDM. Volantino in accaio al carbonio verniciato epossidico. Vite saliente. Per flange EN1092 PN 10. Scartamento EN 558-1 ISO 5752. Limiti di impiego -30°C ÷ +90°C. Pmax 4 bar. Disponibile: servocomando, riduttore manuale, comando a catena, V port, finecorsa meccanici, cappuccio quadro per presa stradale, raschiatore per pulizia lama. Conforme alla direttiva PED. DN 600. Tipo Brandoni.